附表4

江苏省新型工业化产业示范基地（数据中心）

申报附表

从事互联网数据中心业务的经营主体遵守相关法律法规和规定的情况

（对严格遵守《中华人民共和国电信条例》、《电信业务经营许可管理办法》、《工业和信息化部关于进一步规范因特网数据中心业务和因特网接入服务业务市场准入工作的通告》等法律法规和规定的情况进行说明，对开展的业务提供相应经营许可证明）

数据中心符合现行国家标准或行业标准情况

（在规划建设、节能环保、数据安全保障等方面符合现行国家标准或行业标准的情况进行说明）

符合《关于数据中心建设布局的指导意见》的情况

（大型规模以上数据中心填写：在地区分布等方面是否符合《关于数据中心建设布局的指导意见》的情况进行说明） （中小型数据中心填写：靠近用户所在地、能源获取便利地区，依市场需求灵活部署的情况说明）

数据中心建设使用情况

（填写基础设施建设完成情况，扩建改造情况及投产运营情况）

IT设备负荷情况

（填写IT设备负荷达到设计容量的百分比情况，提供第三方权威机构测试报告证明材料）

运行能效情况

（填写数据中心运行年均PUE情况，提供全年详细数据支撑，对于运行不满1年的数据中心，填写运行以来的PUE情况，以上均需提供第三方权威机构测试报告证明材料）

绿色评估情况

（填写获得第三方权威机构授予的相关绿色评估情况，如数据中心绿色等级评估4A级以上或其他相关评价）

能耗监测情况

（填写动力及能耗监测软硬件平台情况、对数据开展追溯的能力，提供能耗监测及PUE计算拓扑图；电能能耗测试方法是否符合通信行业标准《电信互联网数据中心（IDC）的能耗测评方法》（YDT 2543）的相关要求）

能效管理情况

（填写数据中心运行管理机制及能效算效提升目标情况，采取的措施及取得的效果）

绿色能源使用情况

（填写数据中心采用水电、风电、太阳能等绿色可再生能源的情况，并计算在园区用电中所占比例）

地方政府应用云计算整合现有数据中心情况

（填写所在地市级或省管县（市）政府应用云计算技术整合改造现有电子政务信息系统、实现政务信息系统整体部署和共建共用的情况，近两年内政府自建数据中心数量是否实现下降及具体情况）

地方政府在园区电力电价上的支持使用情况

（填写园区的电力使用和电价情况，以及所在地市级或省管县（市）政府在电力设施建设、电力供应及服务等方面给予的支持情况）

地方政府在数据中心改造和关停并转方面的情况

（填写所在地政府针对中小型数据中心的改造或关停并转计划情况）

可靠标准符合性情况

（填写数据中心是否通过第三方权威机构《互联网数据中心技术及分级分类标准》（YDT 2441）的测评）

安全标准符合性情况

（填写数据中心是否进行了通信网络定级备案；是否符合《互联网数据中心安全防护要求》（YD/T 2584）、《电信和互联网用户个人电子信息保护通用技术要求和管理要求》（YD/T 2692）的情况，通过安全性评估情况，提供第三方权威机构测评报告等证明材料）

服务能力测评情况

（填写数据中心取得过的服务能力相关评估情况；填写数据中心网络时延、抖动、丢包等情况，需提供第三方权威机构测试报告证明材料）

网络接入能力情况

（填写网络接入能力：平均每机架的网络带宽以及与网络骨干节点的连接情况）

应用特色情况（政务云/行业云类）

（填写园区内数据中心承载政务/行业信息服务系统情况、信息服务覆盖范围以及园区内数据中心承载政务云/行业云服务通过第三方评估情况）

应用特色情况（数据灾备类）

（填写园区内数据中心容灾设计情况以及灾备存储容量）

应用特色情况（大数据类）

（填写数据中心是否采用分布式大数据系统，开展数据分析挖掘应用的情况，大数据系统集群总规模达到的服务器数量以及大数据应用总数据量）

应用特色情况（实时应用类）

（填写承载金融、视频、游戏等实时性要求较高的业务机柜比例情况，以及本地业务流量比例情况）

应用特色情况（其他应用类）

（填写园区承载的其他行业应用情况、主要客户以及业务机柜所占比例）

未来发展计划

（填写园区未来的发展计划、发展过程中的主要问题以及对未来发展的意见建议）